ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № ________
принадлежащего ______________________

Поверка проводилась ____________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура °С;	влажность %;
атмосферное давление кПа;
внешний фон гамма-излучения мкЗв/ч;
##### 1 Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
эталонная поверочная дозиметрическая установка с источником гамма-излучения 137Cs; тип УДГ-АТ130 зав.№015; свидетельство о поверке №210-1099/15 от 23.10.2015г., погрешность  4 %.
б)	Оборудование:
- адаптеры интерфейсные USB-COMi-SI-M с ПЭВМ, управляемой программой «SARKtech.exe».
- вольтметр тип зав.№ ; свид. о пов. ; погрешность 0.05%;
- мера сопротивления тип зав.№ ; свид.о пов. ; погрешность 0,02%;
##### 2 Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ____________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений ______________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике_________
- контроль работоспособности _______________________________________________
- соответствие ПО__________________________________________________________
Таблица А.2.1
Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
SARKtech	SARKtech.exe			MD5
SARK2	SARK2.exe			MD5
SRK_Portal_Thresholds	SRK_Portal_Thresholds.exe			MD5

б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентной дозы прибора с блоком детектирования
Блок детектирования зав № _______
№	Мощность амбиентной дозы в контроль-ной точке / size 12{ { dot {Н}} rSub { size 8{"oi"} } } {} , / Зв/ч	№ / ис-точ-ника	Рас-стояние до источ-ника, R, см	Измеренное значение		size 12{ { dot bar {H}} rSub { size 8{ ital "прi"} } - { dot bar {H}} rSub { size 8{ ital "Фi"} } } {} ,Зв/ч	Относи-тельная погреш-ность из-мерения мощности амбиент-ной дозы size 12{θ rSub { size 8{ ital "npi"} } } {} , %	Довери-тельная граница погреш-ности измере-ния size 12{Δ rSub { size 8{i} } } {} , %	Условие соответствия по ТУ size 12{Δ rSub { size 8{i} } } {} не более
				фона size 12{ { dot bar {Н}} rSub { size 8{"фi"} } } {} , / нЗв/ч	мощности амбиент-ной дозы size 12{ { dot bar {Н}} rSub { size 8{"прi"} } } {} , / Зв/ч
1	0.07								±20%
2	0.7
3	7
4	10

в)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности амбиентной дозы прибора с применением меры сопротивления:
Блок детектирования зав № _______
№	Мощность амбиентной дозы в контрольной точке / size 12{ { dot {Н}} rSub { size 8{"oi"} } } {} , Зв/ч	Мера сопротивле-ния (номиналь-ное значение, тип), / Ri, Ом	Значение напряжения соответствую-щее мощности амбиентной дозы в контрольной точке, Ui, В	Измерение значения мощности амбиентной дозы / size 12{ { dot bar {Н}} rSub { size 8{i} } } {} , Зв/ч	Погрешность измерения мощности амбиентной дозы / size 12{θ rSub { size 8{i} } } {} , %,	Условие соответ-ствия по ТУ size 12{Δ rSub { size 8{i} } } {} не более
1	10	109				±20%
2	70	108
3	700	107
4	3000	107

##### 3 Выводы
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Клеймо – наклейка	________________________________________________________________
##### Свидетельство ___________________________________________________________
(извещение о непригодности)

Поверку провел ____________	(________________)
“___”_____________20__ г.