## Лист1
ИЗМЕНЯТЬ/ВСТАВЛЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЬКО В ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ!!!
1. Выставить напряжение на ИП, при котором показания будут равны 7 Зв/ч

	U при 7 Зв/ч	3,88

2. Для каждого H0 выставить расчитанное напряжение (на ИП) и сопротивление (на Сопр), записать показания

	R = 10^9			R = 10^8			R = 10^7			R = 10^7
U = для 10 Зв	5,5428571429		U = для 70 Зв	3,88		U = для 700 Зв	3,88		U = для 3000 Зв	16,6285714286

1	10,1		1	70,2		1	635		1	2718
2	10		2	70,2		2	636		2	2718
3	10		3	70,1		3	635		3	2718

Сред	10,0333333333		Сред	70,1666666667		Сред	635,3333333333		Сред	2718

3. Полученную таблицу вставить в протокол поверки
				H0i	Ri	Ui	Hi	%
			1	10	10^9	5,5	10,03	0,33
			2	70	10^8	3,9	70,17	0,24
			3	700	10^7	3,9	635,33	-9,24
			4	3000	10^7	16,6	2718,00	-9,40

4. Данные с линейки вставить в таблицу, расчет вставить в протокол поверки

				0,07		0,071	0,071	1,43	4,67
				0,7		0,719	0,719	2,71	5,32
				7		7,1	7,1	1,43	4,67
				10		10,2	10,2	2,00	4,92