Мощность дозы в поверяемой точке Doi			Измеренное значение / мощности дозы Di	Скорость счета,	Относит. погрешн. / прi, %
нГр/ч	Гр/ч	-
ФОН
7,5101	7,510-8	75нГр/ч
7,5102	7,510-7	0,75мкГр/ч
7,5103	7,510-6	7,5мкГр/ч
7,5104	7,510-5	75мкГр/ч
5,0105	5,010-4	0,5мГр/ч
7,5105	7,510-4	0,75мГр/ч
7,5106	7,510-3	7,5мГр/ч
7,5107	7,510-2	75мГр/ч
2,0108	2,010-1	(200мГр/ч)
7,5108	7,510-1	(0,75Гр/ч)
7,5109	7,5100	(7,5Гр/ч)

Мощность дозы в поверяемой точке Doi			Измеренное значение / мощности дозы Di	Скорость счета,	Относит. погрешн. / прi, %
нГр/ч	Гр/ч	-
ФОН
7,5101	7,510-8	75нГр/ч
7,5102	7,510-7	0,75мкГр/ч
7,5103	7,510-6	7,5мкГр/ч
7,5104	7,510-5	75мкГр/ч
5,0105	5,010-4	0,5мГр/ч
7,5105	7,510-4	0,75мГр/ч
7,5106	7,510-3	7,5мГр/ч
7,5107	7,510-2	75мГр/ч
2,0108	2,010-1	(200мГр/ч)
7,5108	7,510-1	(0,75Гр/ч)
7,5109	7,5100	(7,5Гр/ч)

№ п/п i	Поверяемая в диапазоне точка Di, Гр/ч	Диа- пазон	Частота импульсов от генератора fi, Гц	Суммарная активность образцовых источников Ао, кБк	Контрольные значения мощности поглощенной дозы от образцовых источников и генератора, Гр/ч
					Doi	Dofi
1.	От 610-5 до 910-5 / От 60мкГр/ч до 90мкГр/ч	I / Б	300±3	-	-
2.	От 410-4 до 610-4 / От 400 мкГр/ч до 600 мкГр/ч		1500±15	-	-
3.	От 1,810-2 до 3,010-2 / От 18 мГр/ч до 30 мГр/ч	II / М	1000±10	-	-
4.	От 1,510-1 до 2,510-1 / От 150 мГр/ч до 250 мГр/ч		5000±50	-	-
5.	От 410-1 до 910-1 / От 0,4 Гр/ч до 0,9 Гр/ч	III / МC	300±3	-	-
6.	От 4 до 9 / От 4 Гр/ч до 9 Гр/ч		1750±18	-	-
7.	От 0,610-5 до 2,510-5 / От 6 мкГр/ч до 25 мкГр/ч	I Б	-			-
8.	От 0,610-5 до 2,510-5 / От 6 мкГр/ч до 25мкГр/ч	II М	-			-

№ п/п i	Поверяемая в диапазоне точка Di, Гр/ч	Диа- пазон	Частота импульсов от генератора fi, Гц	Суммарная активность образцовых источников Ао, кБк	Контрольные значения мощности поглощенной дозы от образцовых источников и генератора, Гр/ч
					Doi	Dofi
1.	От 610-5 до 910-5 / От 60мкГр/ч до 90мкГр/ч	I / Б	300±3	-	-
2.	От 410-4 до 610-4 / От 400 мкГр/ч до 600 мкГр/ч		1500±15	-	-
3.	От 1,810-2 до 3,010-2 / От 18 мГр/ч до 30 мГр/ч	II / М	1000±10	-	-
4.	От 1,510-1 до 2,510-1 / От 150 мГр/ч до 250 мГр/ч		5000±50	-	-
5.	От 410-1 до 910-1 / От 0,4 Гр/ч до 0,9 Гр/ч	III / МC	300±3	-	-
6.	От 4 до 9 / От 4 Гр/ч до 9 Гр/ч		1750±18	-	-
7.	От 0,610-5 до 2,510-5 / От 6 мкГр/ч до 25 мкГр/ч	I Б	-			-
8.	От 0,610-5 до 2,510-5 / От 6 мкГр/ч до 25мкГр/ч	II М	-			-