ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

спектрометра МКС-АТ6101	зав. № ______________

ДАТА ПОВЕРКИ _____________

ПОВЕРКА ПРОВОДИЛАСЬ ____________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура окружающего воздуха		оС;
относительная влажность воздуха		%;
атмосферное давление		кПа;
фон гамма-излучения		мкЗв/ч.

Средства поверки
Установка поверочная нейтронная УПН – АТ140 № 001. Свидетельство о поверке № 210-1508/18 ВНИИМ, Санкт-Петербург, Россия.

Результаты поверки:
1 Внешний осмотр
- документация _____________________________________________________________
- комплектность ____________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений _______________________________________

2 Опробование:
- самоконтроль_____________________________________________________________
- соответствие ПО __________________________________________________________

3 Определение скорости счёта импульсов фонового нейтронного излучения
Таблица 1
Тип блока детектирования	Измеренное значение скорости счета, с-1	Скорость счета импульсов фонового нейтронного излучения, с-1
БДКН-05		от 0,05 до 0,25

4 Определение чувствительности к нейтронному излучению плутоний-бериллиевого источника
Таблица 2
Тип блока детектиро-вания	Плотность потока в контрольной точке / , с-1·см-2	Тип и № источ-ника	Измеренное значение скорости счёта импульсов , c-1	Значение произве-дения	Рассчитанное значение чувстви-тельности спектрометра S0, имп·см2/ / нейтр.	Значение чувствитель-ности спектрометра, имп·см2/нейтр.
БДКН-05						не менее 7,5

Заключение __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Свидетельство № ___________ от _____________
(заключение о непригодности)

Поверку провел _____________	(_________________)
«___»_____________20__ г.