Протокол поверки №
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121(1123)№__________

Поверка проводилась поверителем РУП «БелГИМ» (отдел измерений ионизационного излучения №4800) на базе УП «АТОМТЕХ».
Дата поверки:___________
Условия поверки:
-температура	_______С;
-относительная влажность	_______ %;
-атмосферное давление	_______ кПа;
-внешний фон гамма-излучения	_______ мкЗв/ч;
Средства поверки:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с погрешностью аттестации ±4%,св. №210-1427/18 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург, Россия;
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с погрешностью аттестации ±5%,св. №210-1426/18 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"», г. Санкт-Петербург, Россия.
Диапазон измерения прибора:
1. от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч ;
2. 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч (во время кратковременного воздействия излучения);
3. от 1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч (во время импульсного излучения).
Предел допускаемой основной относительной погрешности: 15 % в непрервыный режиме;  % в импульсном режиме;
1 Внешний осмотр
- документация___________________________________________________________________
- комплектность__________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений_____________________________________________
2 Опробование
- самоконтроль_____________________________________________________________________
- соответствие ПО__________________________________________________________________
3 Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. 3.1 Проверка доверительной границы основной относительной погрешности измерения МЭД:
Эталонное значение мощности дозы в контрольной точке, oi	№ / ист	R, / см	№			№			Предел допускаемой основной относительной погрешности, %
			Измеренная мощность амбиент-ной дозы Hизм	Погрешность измерения в i-й поверочной точке θпрш, %	Доверительная граница основной погрешности ∆i,%	Измеренная мощность амбиент-ной дозы Hизм	Погрешность измерения в i-й поверочной точке θпрш, %	Доверительная граница основной погрешности ∆i,%
Фон								6,9	±15%
0,07 мкЗв/ч
0,7 мкЗв/ч
7,0 мкЗв/ч
70 мкЗв/ч
0,7 мЗв/ч
7,0 мЗв/ч
70 мЗв/ч
0,7 Зв/ч
7,0 Зв/ч

  1. 3.1 Проверка доверительной границы основной относительной погрешности измерения МЭД импульсного рентгеновского излучения:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выводы: ______________________________________________________________________________
Квитанция-счет ________________________________________________________________________
Свидетельство (извещение о непригодности) _______________________________________________
Дата __________________
Госповеритель _________________________________