Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-01 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч	$0-00	$0-10	±15
7 мкЗв/ч	$0-01	$0-11
70 мкЗв/ч	$0-02	$0-12
0.7 мЗв/ч	$0-03	$0-13
7,0 мЗв/ч	$0-04	$0-14
70 мЗв/ч	$0-05	$0-15
0,7 Зв/ч	$0-06	$0-16
7,0 Зв/ч	$0-07	$0-17

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-03 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$1-00	$1-10	±20
0,7 мкЗв/ч	$1-01	$1-11
7 мкЗв/ч	$1-02	$1-12
70 мкЗв/ч	$1-03	$1-13
240 мкЗв/ч	$1-04	$1-14

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-04 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч	$2-00	$2-10	±15
7 мкЗв/ч	$2-01	$2-11
70 мкЗв/ч	$2-02	$2-12
0.7 мЗв/ч	$2-03	$2-13
7,0 мЗв/ч	$2-04	$2-14
70 мЗв/ч	$2-05	$2-15
0,7 Зв/ч	$2-06	$2-16
7,0 Зв/ч	$2-07	$2-17

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-05 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$3-00	$3-10	±15
0,7 мкЗв/ч	$3-01	$3-11
7 мкЗв/ч	$3-02	$3-12
70 мкЗв/ч	$3-03	$3-13

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-11 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$4-00	$4-10	±15
0,7 мкЗв/ч	$4-01	$4-11
7 мкЗв/ч	$4-02	$4-12
70 мкЗв/ч	$4-03	$4-13

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-17 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
7,0 мЗв/ч	$5-00	$5-10	±20
70 мЗв/ч	$5-01	$5-11
0,7 Зв/ч	$5-02	$5-12
7 Зв/ч	$5-03	$5-13
30-70 Зв/ч	$5-04	$5-14

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-24 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч	$6-00	$6-10	±15
7 мкЗв/ч	$6-01	$6-11
70 мкЗв/ч	$6-02	$6-12
0.7 мЗв/ч	$6-03	$6-13
7,0 мЗв/ч	$6-04	$6-14
70 мЗв/ч	$6-05	$6-15
0,7 Зв/ч	$6-06	$6-16

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-30 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,03 мкГр/ч	$7-00	$7-10	±20
7 мкГр/ч	$7-01	$7-11
70 мкГр/ч	$7-02	$7-12
0.7 мГр/ч	$7-03	$7-13
7,0 мГр/ч	$7-04	$7-14
70 мГр/ч	$7-05	$7-15
0,7 Гр/ч	$7-06	$7-16

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-32 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$8-00	$8-32	±20
0,7 мкЗв/ч	$8-01	$8-32
7 мкЗв/ч	$8-02	$8-32
70 мкЗв/ч	$8-03	$8-32
0.7 мЗв/ч	$8-04	$8-32
7,0 мЗв/ч	$8-05	$8-32
70 мЗв/ч	$8-06	$8-32
0,35 Зв/ч	$8-07	$8-32
0,5Зв/ч	$8-08	$8-32

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7,1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7,1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7,1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7,1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7,1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7,1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7,1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7,1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7,1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7,1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7,1

0,7 мЗв/ч	70