Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-01 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч	$0-00	$0-10	±15
7 мкЗв/ч	$0-01	$0-11
70 мкЗв/ч	$0-02	$0-12
0.7 мЗв/ч	$0-03	$0-13
7,0 мЗв/ч	$0-04	$0-14
70 мЗв/ч	$0-05	$0-15
0,7 Зв/ч	$0-06	$0-16
7,0 Зв/ч	$0-07	$0-17

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-03 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$1-00	$1-10	±20
0,7 мкЗв/ч	$1-01	$1-11
7 мкЗв/ч	$1-02	$1-12
70 мкЗв/ч	$1-03	$1-13
240 мкЗв/ч	$1-04	$1-14

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-04 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч	$2-00	$2-10	±15
7 мкЗв/ч	$2-01	$2-11
70 мкЗв/ч	$2-02	$2-12
0.7 мЗв/ч	$2-03	$2-13
7,0 мЗв/ч	$2-04	$2-14
70 мЗв/ч	$2-05	$2-15
0,7 Зв/ч	$2-06	$2-16
7,0 Зв/ч	$2-07	$2-17

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-05 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$3-00	$3-10	±15
0,7 мкЗв/ч	$3-01	$3-11
7 мкЗв/ч	$3-02	$3-12
70 мкЗв/ч	$3-03	$3-13

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-11 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$g1-00	$g11-10	±15
0,7 мкЗв/ч	$g11-01	$g11-11
7 мкЗв/ч	$g11-02	$g11-12
70 мкЗв/ч	$g11-03	$g11-13

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-17 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
7,0 мЗв/ч	$g17-00	$g17-10	±20
70 мЗв/ч	$g17-01	$g17-11
0,7 Зв/ч	$g17-02	$g17-12
7 Зв/ч	$g17-03	$g17-13
30-70 Зв/ч	$g17-04	$g17-14

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-24 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,7 мкЗв/ч	$g24-00	$g24-10	±15
7 мкЗв/ч	$g24-01	$g24-11
70 мкЗв/ч	$g24-02	$g24-12
0.7 мЗв/ч	$g24-03	$g24-13
7,0 мЗв/ч	$g24-04	$g24-14
70 мЗв/ч	$g24-05	$g24-15
0,7 Зв/ч	$g24-06	$g24-16

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-30 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,03 мкГр/ч	$g30-00	$g30-10	±20
7 мкГр/ч	$g30-01	$g30-11
70 мкГр/ч	$g30-02	$g30-12
0.7 мГр/ч	$g30-03	$g30-13
7,0 мГр/ч	$g30-04	$g30-14
70 мГр/ч	$g30-05	$g30-15
0,7 Гр/ч	$g30-06	$g30-16

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-32 зав. № 17207
Мощность дозы в контрольной точке	Измереная мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	$g32-00	$g01-32	±20
0,7 мкЗв/ч	$g32-01	$g01-32
7 мкЗв/ч	$g32-02	$g01-32
70 мкЗв/ч	$g32-03	$g01-32
0.7 мЗв/ч	$g32-04	$g01-32
7,0 мЗв/ч	$g32-05	$g01-32
70 мЗв/ч	$g32-06	$g01-32
0,35 Зв/ч	$g32-07	$g01-32
0,5Зв/ч	$g32-08	$g01-32

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70

Заголовок
Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
70,0 мкЗв/ч	7.1

0,7 мЗв/ч	70