## Лист1
ВВОДИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЬКО В ЗЕЛЕНЫЕ ЯЧЕЙКИ!

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-01 зав. № 17777
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источника	Расстояние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погрешность измерения θпрi, %	Довери-тельная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относительной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	95.6	0.73	0.71	0.66	0.7	0.00	5.50	±20
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	7.20	6.72	7.08	7	0.00	5.50
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	70.60	66.43	72.97	70	0.00	5.50
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0.70	0.66	0.73	0.7	0.00	5.50
7,0 мЗв/ч	43	357	---	6.99	7.18	6.83	7	0.00	4.40
70 мЗв/ч	43	114	---	72.34	73.20	64.45	70	0.00	4.40
0,7 Зв/ч	163	235	---	0.66	0.68	0.76	0.7	0.00	4.40
7 Зв/ч	163	76	---	7.20	7.43	6.38	7	0.00	4.40