## Лист1
ВВОДИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЬКО В ЗЕЛЕНЫЕ ЯЧЕЙКИ!

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-02 зав № 452.002
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источника	Расстояние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погрешность измерения θпрi, %	Довери-тельная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относительной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	93.2	0.68	0.72	0.70	0.7	0.00	5.50	±15
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	7.42	7.41	6.17	7	0.00	5.50
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	72.87	72.89	64.24	70	0.00	5.50
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0.68	0.67	0.75	0.7	0.00	5.50
7,0 мЗв/ч	43	357	---	6.70	6.57	7.74	7	0.00	4.40
70 мЗв/ч	43	114	---	67.16	72.70	70.14	70	0.00	4.40
0,7 Зв/ч	163	235	---	0.72	0.70	0.67	0.7	0.00	4.40
7 Зв/ч	163	76	---	7.49	7.12	6.40	7	0.00	4.40