## Лист1
ВВОДИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЬКО В ЗЕЛЕНЫЕ ЯЧЕЙКИ!

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-204 зав № 452.002
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источника	Расстояние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погрешность измерения θпрi, %	Довери-тельная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относительной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	263	200.7	92.6	0.066	0.074	0.070	0.070	0.00	5.50	±20
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	92.6	0.73	0.69	0.68	0.7	0.00	5.50
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	6.54	7.18	7.28	7	0.00	5.50
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	67.15	71.66	71.19	70	0.00	5.50
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0.67	0.74	0.69	0.7	0.00	5.50
7,0 мЗв/ч	43	357	---	6.82	6.93	7.25	7	0.00	4.40
70 мЗв/ч	43	114	---	72.39	68.05	69.56	70	0.00	4.40
0,7 Зв/ч	163	235	---	0.67	0.65	0.78	0.7	0.00	4.40
7 Зв/ч	163	76	---	6.55	6.94	7.51	7	0.00	4.40