## Лист1
ВВОДИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЬКО В ЗЕЛЕНЫЕ ЯЧЕЙКИ!

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-01 зав. № 17777
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источника	Расстояние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погрешность измерения θпрi, %	Довери-тельная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относительной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	97.8	0.73	0.70	0.67	0.7	0.00	5.50	±15
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	6.73	7.35	6.92	7	0.00	5.50
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	66.56	70.83	72.61	70	0.00	5.50
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0.70	0.67	0.73	0.7	0.00	5.50
7,0 мЗв/ч	43	357	---	7.38	7.06	6.57	7	0.00	4.40
70 мЗв/ч	43	114	---	72.67	73.47	63.86	70	0.00	4.40
0,7 Зв/ч	163	235	---	0.67	0.66	0.77	0.7	0.00	4.40
7 Зв/ч	163	76	---	7.45	6.62	6.93	7	0.00	4.40