ПРОТОКОЛ №

поверки БДКГ-$type$ зав. № ____. принадлежащего . .
Поверка проводилась РУП «БелГИМ» (отдел измерений ионизирующих излучений)
Поверка проводилась в нормальных климатических условиях при Т=___ ºС,
Р=___ мм рт ст, отн. влажн.___%, согласно методике, изложенной в МП. МН.1396-2004

Образцовые средства:
 -- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками
2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации ±5%,св. №210-1426/18 от 22.10.2018 г. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",
-- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками
1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации ±4%,св. №210-1427/18 от 23.10.2018 г.. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",

Диапазон измерения прибора:
-- МД рентгеновского и γ - излучения – от 0,1 мк$u$/ч до $max$ $u$/ч
Проведение поверки:
        Внешний осмотр ________________________________________________________
        Опробование и проверка работоспособности:

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-$type$ зав. № .

  1. 3.1 Проверка доверительной границы основной относительной погрешности измерения МЭД:
Эталонное значение мощности дозы в контрольной точке, oi	№ / ист	R, / см	№$bd_num$			№$№2$			№$№3$			Предел допускаемой основной относительной погрешности, %
			Измеренная мощность амбиент-ной дозы Hизм	Погрешность измерения в i-й поверочной точке θпрш, %	Доверительная граница основной погрешности ∆i,%	Измеренная мощность амбиент-ной дозы Hизм	Погрешность измерения в i-й поверочной точке θпрш, %	Доверительная граница основной погрешности ∆i,%	Измеренная мощность амбиент-ной дозы Hизм	Погрешность измерения в i-й поверочной точке θпрш, %	Доверительная граница основной погрешности ∆i,%
0,7 мк$u$/ч	0НА	236	$k00$	$L00$	$m00$	$k10$	$L10$	$m10$	$k20$	$L20$	$m20$	±15%
7,0 мк$u$/ч	0НА	76	$k01$	$L01$	$m01$	$k11$	$L11$	$m11$	$k21$	$L21$	$m21$
70 мк$u$/ч	К/С Г3	257	$k02$	$L02$	$m02$	$k12$	$L12$	$m12$	$k22$	$L22$	$m22$
0,7 м$u$/ч	К/С Г3	82	$k03$	$L03$	$m03$	$k13$	$L13$	$m13$	$k23$	$L23$	$m23$
7,0 м$u$/ч	043	357	$k04$	$L04$	$m04$	$k14$	$L14$	$m14$	$k24$	$L24$	$m24$
70 м$u$/ч	043	114	$k05$	$L05$	$m05$	$k15$	$L15$	$m15$	$k25$	$L25$	$m25$
0,7 $u$/ч	163	235	$k06$	$L06$	$m06$	$k16$	$L16$	$m16$	$k26$	$L26$	$m26$
7,0 $u$/ч	163	76	$k07$	$L07$	$m07$	$k17$	$L17$	$m17$	$k27$	$L27$	$m27$

Выводы: _____________________________________________________________
Квитанция-счёт ________________________________________________________
Свидетельство (извещение о непригодности) _________________________________
Клеймо – наклейка _____________________________________________________
Дата ________________
Поверитель __________________