Протокол поверки №
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121(1123)№__________

Поверка проводилась поверителем РУП «БелГИМ» (отдел измерений ионизационного излучения №4800) на базе УП «АТОМТЕХ».

Дата поверки:___________

Условия поверки:
- температура	_______С;
- относительная влажность	_______ %;
- атмосферное давление	_______ кПа;
- внешний фон гамма-излучения	_______ мкЗв/ч;

Средства поверки:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с погрешностью аттестации ±4%,св. №210-1427/18 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург, Россия;
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с погрешностью аттестации ±5%,св. №210-1426/18 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург, Россия.
Диапазон измерения прибора:
1. от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч ;
2. 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч (во время кратковременного воздействия излучения);
3. от 1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч (во время импульсного излучения).
Предел допускаемой основной относительной погрешности: 15 % в непрервыный режиме;  % в импульсном режиме;

1 Внешний осмотр
- документация
- комплектность
- отсутствие механических повреждений

2 Опробование
- самоконтроль______________________________________________________________
- соответствие ПО___________________________________________________________

  1. 3 Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы
  3. 3.1 Проверка доверительной границы основной относительной погрешности измерения МЭД:
Эталонное значение мощности дозы в контрольной точке, oi	№ / ист	R, / см	№$№1$			№$№2$			№$№3$			Предел допускаемой основной относительной погрешности, %
			Измеренная мощность амбиент-ной дозы Hизм	Погрешность измерения в i-й поверочной точке θпрш, %	Доверительная граница основной погрешности ∆i,%	Измеренная мощность амбиент-ной дозы Hизм	Погрешность измерения в i-й поверочной точке θпрш, %	Доверительная граница основной погрешности ∆i,%	Измеренная мощность амбиент-ной дозы Hизм	Погрешность измерения в i-й поверочной точке θпрш, %	Доверительная граница основной погрешности ∆i,%
Фон												±15%
0,07 мкЗв/ч			$k1$	$L1$	$m1$	$k10$	$L10$	$m10$	$k19$	$L19$	$m19$
0,7 мкЗв/ч			$k2$	$L2$	$m2$	$k11$	$L11$	$m11$	$k20$	$L20$	$m20$
7,0 мкЗв/ч			$k3$	$L3$	$m3$	$k12$	$L12$	$m12$	$k21$	$L21$	$m21$
70 мкЗв/ч			$k4$	$L4$	$m4$	$k13$	$L13$	$m13$	$k22$	$L22$	$m22$
0,7 мЗв/ч			$k5$	$L5$	$m5$	$k14$	$L14$	$m14$	$k23$	$L23$	$m23$
7,0 мЗв/ч			$k6$	$L6$	$m6$	$k15$	$L15$	$m15$	$k24$	$L24$	$m24$
70 мЗв/ч			$k7$	$L7$	$m7$	$k16$	$L16$	$m16$	$k25$	$L25$	$m25$
0,7 Зв/ч			$k8$	$L8$	$m8$	$k17$	$L17$	$m17$	$k26$	$L26$	$m26$
7,0 Зв/ч			$k9$	$L9$	$m9$	$k18$	$L18$	$m18$	$k27$	$L27$	$m27$

  1. 3.1 Проверка доверительной границы основной относительной погрешности измерения МЭД импульсного рентгеновского излучения:
Выводы: ________________________________________________________________________
Квитанция-счет __________________________________________________________________
Свидетельство (извещение о непригодности) _________________________________________
Дата __________________
Госповеритель _________________________________