ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Блока детектирования БДМГ-АТ2343
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = $temp °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = $vlag %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = $bground мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %, св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	проверка основной относительной погрешности измерения на образцовой поверочной дозиметрической установке
Таблица Г.1 – Блок детектирования гамма-излучения БДМГ-АТ2343 зав № $bd_num1
Мощность дозы в контроль-ной точке Doi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Значе-ние фона, нГр/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
75 нГр/ч	$1-30.	$1-40.	$1-50.	$1-60.	$1-70.	$1-80.	$1-00.	$1-10.	$1-20.	±15
0,75 мкГр/ч	$1-31.	$1-41.	$1-51.	$1-61.	$1-71.	$1-81.	$1-01.	$1-11.	$1-21.
7,5 мкГр/ч	$1-32.	$1-42.	$1-52.	$1-62.	$1-72.	$1-82.	$1-02.	$1-12.	$1-22.
75 мкГр/ч	$1-33.	$1-43.	$1-53.	$1-63.	$1-73.	$1-83.	$1-03.	$1-13.	$1-23.
0,5 мГр/ч	$1-34.	$1-44.	$1-54.	$1-64.	$1-74.	$1-84.	$1-04.	$1-14.	$1-24.
0,75 мГр/ч	$1-35.	$1-45.	$1-55.	$1-65.	$1-75.	$1-85.	$1-05.	$1-15.	$1-25.
7,5 мГр/ч	$1-36.	$1-46.	$1-56.	$1-66.	$1-76.	$1-86.	$1-06.	$1-16.	$1-26.
75 мГр/ч	$1-37.	$1-47.	$1-57.	$1-67.	$1-77.	$1-87.	$1-07.	$1-17.	$1-27.
200 мГр/ч	$1-38.	$1-48.	$1-58.	$1-68.	$1-78.	$1-88.	$1-08.	$1-18.	$1-28.
0,75 Гр/ч	$1-39.	$1-49	$1-59.	$1-69.	$1-79.	$1-89.	$1-09.	$1-19.	$1-29.
7,5 Гр/ч	$1-310.	$1-410.	$1-510.	$1-610.	$1-710.	$1-810.	$1-010.	$1-110.	$1-210.

в)	О определение контрольных значений мощности дозы от комплекта из шести образцовых источников 137Cs типа ОСГИ-3-2 и генератора при поверке

Таблица Г.2 – Блок детектирования гамма-излучения БДМГ-АТ2343 зав № $bd_num1
Поверяемая в диапазоне точка Di, Гр/ч	Диа- пазон	Частота импульсов от генератора fi, Гц	Суммарная активность образцовых источников Ао, кБк	Контрольные значения мощности поглощенной дозы от образцовых источников и генератора
				Doi	Dofi
От 610-5 до 910-5 / От 60мкГр/ч до 90мкГр/ч	I / Б	300±3	–	–	$bdmg1 мкГр/ч
От 410-4 до 610-4 / От 400 мкГр/ч до 600 мкГр/ч		1500±15	–	–	$bdmg2 мкГр/ч
От 1,810-2 до 3,010-2 / От 18 мГр/ч до 30 мГр/ч	II / М	1000±10	–	–	$bdmg3 мГр/ч
От 1,510-1 до 2,510-1 / От 150 мГр/ч до 250 мГр/ч		5000±50	–	–	$bdmg4 мГр/ч
От 410-1 до 910-1 / От 400 мГр/ч до 900 мГр/ч	III / МC	300±3	–	–	$bdmg5 мГр/ч
От 4 до 9 / От 4 Гр/ч до 9 Гр/ч		1750±18	–	–	$bdmg6 Гр/ч
От 0,610-5 до 2,510-5 / От 6 мкГр/ч до 25 мкГр/ч	I Б	–	$sum_act	$bdmg7 мкГр/ч	–
От 0,610-5 до 2,510-5 / От 6 мкГр/ч до 25мкГр/ч	II М	–	$sum_act	$bdmg8 мкГр/ч	–
Примечание - Диапазон “Б” соответствует режиму измерения МПД с включенными детекторами большого объема, диапазон “М” – режиму измерения МПД с включенными детекторами малого объема, диапазон “МС” – режиму измерения МПД со стробированием с включенными детекторами малого объема.

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата