Калибровочный сертификат

Дата калибровки: $date$ г.
Тип Блок детектирования БДКГ-$type$:

з/н:№ 012

Диапазон измерения мощности поглощенной дозы гамма-излучения:
БДКГ-$type$: 0.1 мкГр/ч – 100 Гр/ч;

Относительная погрешность измерения:
БДКГ-$type$: ± 20 %

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха	+19°C
Атмосферное давление	97,8 kPa
Относительная влажность воздуха	71%

    Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-130,
з/н № 015, погрешность ± 4 % (сертификат о поверке №210-1427/18 от 23.10.2018 г., выданное ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ), и дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (сертификат о поверке №210-1426/18 от 22.10.2018 г., выданное ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия )

Калибровочные данные

БДКГ-$type$ ()
Мощность кермы в поверяемой точке,	Показания прибора,
0,70 мкГр/ч	$k0$ мкГр/ч
7,0 мкГр/ч	$k1$ мкГр/ч
70 мкГр/ч	$k2$ мкГр/ч
0,70 мГр/ч	$k3$ мГр/ч
7,0 мГр/ч	$k4$ мГр/ч
70 мГр/ч	$k5$ мГр/ч
0,70 Гр/ч	$k6$ Гр/ч
7,0 Гр/ч	$k7$ Гр/ч
40,0 Гр/ч	$k8$ Гр/ч

Калибровку произвел: И.Алексейчук _____________
        (подпись)

Технический контроль: Н. Курбатова _____________
        (подпись)